Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/…Sb

Obecné požadavky na  minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

- Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkčního a dispozičního uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz.

- Zdravotnická zařízení

  - tvoří provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,

  - jsou umístěna v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,

  - mají zajištěnu dodávku pitné vody a odvod odpadních vod,

  - jsou vybavena systémem vytápění a větrání,

  - jsou vybavena připojením k veřejné telefonní síti,

  - mají prostory nebo části prostor, vyhrazené pro manipulaci s biologickým materiálem,  provádění parenterálních zákroků nebo endoskopických výkonů, vybaveny  omyvatelným povrchem stěn minimálně do výšky 180 cm; povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné.