- Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/…Sb.)

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení  zdravotnických zařízení lůžkových zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení lůžkových zdravotních služeb

- I.

Společná ustanovení

- A. Technické a věcné vybavení

- Zdravotnické zařízení lůžkových zdravotních služeb je složeno z lůžkových oddělení a pracoviště kontaktního místa), případně pracoviště urgentního příjmu1). Pokud jsou poskytovány služby v oborech, kde se provádějí operační výkony, je součástí  zdravotnického zařízení  lůžkových  zdravotních služeb operační sál.

- Základní funkční prostory lůžkového oddělení jsou pokoje pro pacienty, vyšetřovny, pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, sanitární zařízení pro pacienty, případně denní místnost pro pacienty, která může sloužit jako jídelna pro chodící pacienty.  U dětských lůžkových oddělení, kde jsou poskytány služby novorozencům a kojencům, se zpravidla zřizuje mléčná kuchyně.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance), skladovací prostory, případně denní místnosti pro zaměstnance a místnosti pro zemřelé.

a) Pokoj pro pacienty

minimální plocha na 1 lůžko je 5 m2, minimální plocha pokoje je 8 m2. U každého lůžka je zdroj energie, lokální osvětlení a komunikační zařízení pacient – sestra. Pokoj má přímé denní osvětlení. Každý pokoj má umyvadlo s tekoucí pitnou vodou (studenou i teplou) v případě, že nemá návaznost na koupelnu, dále vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů, pokud není zřízena jídelna samostatně.

Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb pacienta a manipulaci s přístroji a materiálem. Minimální šíře manipulačního prostoru je 70 cm.

Pokud jsou lůžkové zdravotní služby poskytovány dětem, je přizpůsobena velikost lůžek těmto pacientům.

Lůžkové pokoje pro novorozence, kojence a děti do 3 let věku mají mycí komplet obsahující přebalovací stůl, dětskou vaničku, váhu a musí být technicky upraveny tak, aby byl zajištěn trvalý optický dohled z pracovny sestry, pokud se nejedná o hospitalizaci tohoto pacienta s průvodcem (doprovodem) na jednom pokoji.

Pokoje pro pacienty lázeňských léčebně rehabilitačních služeb nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech.

b) Vyšetřovna

má minimální plochu 8 m2, je vybavena nábytkem pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků, vyšetřovacím lehátkem nebo lůžkem, umyvadlem a dřezem.

c) Pracoviště sester

je vybaveno nábytkem pro činnost sester, pracovním pultem s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu a plochou pro manipulaci s biologickým materiálem, komunikačním zařízením pacient – sestra, umyvadlem a dřezem pro mytí a čištění pomůcek a vylévání biologických materiálů.

d) Sanitární zařízení pro pacienty

WC, umyvadlo, sprcha. Dveře WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven.  Koupelna určená pro pacienty částečně nebo zcela imobilní, může sloužit pacientům z několika oddělení, je vybavena zvedákem, případně sprchovacími pojízdnými lůžky. Šatna pro pacienty  může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi.

e) Sanitární zařízení pro zaměstnance

Není přípustné sanitární zařízení společné pro pacienty a pro zaměstnance.

Šatny pro zaměstnance mohou být společné pro několik oddělení, zřizují se v případě, že nejsou zřízeny šatny centrální.

f) Skladové prostory

pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků, podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace. Sklady mohou být společné pro několik oddělení.

g) Místnost pro zemřelé

může být společná pro několik oddělení.

h) Mléčná kuchyně na dětských odděleních pro novorozence a kojence, herna a učebna může sloužit pro více dětských oddělení v rámci jednoho zdravotnického zařízení.

- Prostory lůžkových oddělení včetně chodeb jsou řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Toto se nevztahuje na vedlejší prostory.

- Základní věcné vybavení lůžkového oddělení

- defibrilátor,

- EKG přístroj,

- odsávačka,

- pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový,

- zdroj medicinálního kyslíku s maskou nebo brýlemi,

- zvedací zařízení pro zcela imobilní pacienty, pokud jsou  hospitalizováni

- pomůcky a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení; prostředky k zajištění žilního vstupu),

- resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léků,

- sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové použití,

- skříň na léčivé přípravky,

- chladnička na léčivé přípravky,

- uzamykatelná skříň nebo nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu v případě, že se skladují omamné a psychotropní  látky, nebo přípravky je obsahující),

- nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech pracovištích

- křeslo pro pacienty s kardiálním onemocněním nebo polohovací křeslo, pokud jsou  hospitalizováni

- transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů,

- glukometr,

- tonometr,

- infuzní stojan,

- mobilní vyšetřovací svítidlo,

- počítač a jednotné úložiště dat propojené  datovou sítí, tiskárna, jednotné úložiště dat může být společné pro celé zdravotnické zařízení.

Defibrilátor, EKG přístroj, odsávačka, pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a zdroj medicinálního kyslíku  nemusí být přímo na oddělení, ale musí být snadno dostupné v rámci zdravotnického zařízení, pokud není dále uvedeno jinak.

Pokud jsou zdravotní služby poskytovány dětem, musí být vybavení lůžkových oddělení  druhem přizpůsobeno těmto pacientům.

- Operační sály:

- mají minimální plochu 20 m2,

-   	mají podlahy, stropy a stěny  snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné,  podlahy mají antistatickou úpravu,

- klimatizace s  filtrací vzduchu  je taková, aby byla zaručena mikrobiologická čistota vzduchu odpovídající prováděným operačním výkonům,

- mají připojení  na náhradní zdroj elektrické energie,

- mají vývody elektřiny a médií instalovány v  otočném ramenu zavěšeném u stropu,

- umývárna i místnost pro podávání anestezie mohou být společné pro více operačních sálů,

- 	vstupní a výstupní filtr  pro zaměstnance,

- materiálové filtry oddělují operační sály od sousedních prostor, situovány jsou tak, aby byla zaručena jednosměrnost pohybu materiálu,

- pokud není ve zdravotnickém zařízení centrální sterilizace, zřizují se prostory pro přísálovou sterilizaci,

- při operačních sálech se zřizují prostory pro  přípravu instrumentária, dekontaminaci nástrojů, případně  pro uložení anesteziologických pomůcek a materiálu a sklad sterilního materiálu.

Základní věcné vybavení operační sálu:

- operační stůl s příslušenstvím,

- operační lampa a satelit  nebo dvojité operační svítidlo,

- anesteziologický přístroj  včetně odsávání odpadu anesteziologických plynů,

- defibrilátor a   monitor EKG ( nebo kombinace), je –li poskytována celková anestezie,

- elektrická odsávačka nebo zdroj vakua,

- ohřívač roztoků,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový,

- zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,

- instrumentarium podle zaměření pracoviště a věku pacientů,

- úložné plochy, pojízdné stolky pro instrumentarium a přístroje.

- Pokud jsou na vybavení operačních sálů další požadavky, jsou uvedeny v části II. této přílohy, v návaznosti na obor odborné zdravotní péče.

- Pokud operační sál slouží pro více operačních oborů, musí splňovat požadavky  stanovené pro každý z těchto oborů.

- Pokud jsou poskytovány zdravotnické služby ve dvou nebo více operačních oborech, mohou se vytvářet  komplexy  více operačních sálů se společným zázemím (např. přísálová sterilizace, příprava instrumentária).

- Pracoviště kontaktního místa je vybaveno telefonní linkou k zajištění úkolů dle zvláštního předpisu a výpočetní technikou (počítač s tiskárnou), je připojeno na náhradní zdroj  elektrické energie.

- Pokud je zřízen urgentní příjem, je kontaktní místo jeho součástí .

- Urgentní příjem je řešen jako soubor prostor umístěných tak, aby byla zajištěna snadná návaznost na oddělení ARO, operační sály, RTG oddělení a heliport. Urgentní příjem se skládá z:

-  části pro registraci a třídění nemocných, která zabezpečuje příjem a třídění nejméně 4 pacientů,

-  části   pro resuscitační a intenzívní péči, která má plochu  40 m2,

-  části chirurgické a traumatologické, kterou tvoří zákrokový sálek s plochou 20 m2 a sádrovna s plochou  12 m2,

-  části  expektační pro sledování jednoho pacienta, která má  plochu  12 m2.

- Je-li zřízen zákrokový sál, je vybaven dle přílohy č.2, I.A.3. (Společná ustanovení).

- Pokud je zdravotnické zařízení zároveň zdravotnickým zařízením ambulantních služeb, připouští se společné přístrojové vybavení lůžkového oddělení a ambulancí, případně pracovišť vyšetřovacích metod.

- Připouští se spojený lůžkový fond jednotlivých oborů za podmínek splnění věcného vybavení  a  personálního zabezpečení poskytovaných služeb v rozsahu poskytovaných služeb v daném oboru.

- Pro doprovod nezletilých a dalších osob) se zajišťuje ubytování v rámci zdravotnického zařízení, pokud není dále uvedeno jinak. Zdravotnická zařízení k tomu musí být vybavena prostorově i věcně.

- Pokud jsou na vybavení lůžkových oddělení další či odlišné požadavky (dále jen „zvláštní“),  jsou uvedeny v části II., v návaznosti na obor odborné zdravotní péče.

B. Personální zabezpečení

1.      Pro účely této přílohy je personální zabezpečení  stanoveno na 30 lůžek zdravotních služeb, pokud není v příslušných ustanoveních této přílohy uvedeno jinak. Pokud se jedná o odlišný počet lůžek, je  personální zabezpečení upraveno adekvátně k rozsahu poskytovaných služeb s cílem zabezpečit službu lékařských i nelékařských pracovníků 24 hodin denně.

2.  Lůžkové zdravotní služby akutní a následné jsou vždy zabezpečeny po dobu 24 hodin:

a) lékařem se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,

b) lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,

c) lékařem  se specializovanou způsobilostí v oboru, který má společný základní kmen s oborem poskytované služby, nebo

d) lékařem s odbornou způsobilostí  a certifikátem  o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru (dále jen „lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem“) za předpokladu, že bude zajištěna fyzická přítomnost  lékaře uvedeného v bodech a), b) nebo c)  do 30 minut na pracovišti, pokud není dále uvedeno jinak,

e) nelékařským zdravotnickým pracovníkem způsobilým k činnostem bez odborného dohledu.

Lůžkové zdravotní služby dlouhodobé jsou zabezpečeny po dobu 24 hodin nelékařským zdravotnickým pracovníkem způsobilým k činnostem bez odborného dohledu  a je zajištěna dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí v oborech se společným interním, chirurgickým nebo anesteziologickým kmenem.

3. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu či elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost.

4. Personální zabezpečení služeb poskytovaných na operačním sálu je 1 lékař  anesteziolog, 1 lékař  se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru a 1  lékař s odbornou způsobilostí, dále  ZPBD se specializovanou způsobilostí - sestra pro perioperační péči  a ZPOD - všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.

5. Jsou-li poskytovány lůžkové zdravotní služby výhradně dětem,  jsou zabezpečeny lékaři a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v dětských oborech či certifikovaných kurzech ve stejném rozsahu jako služby poskytované dospělým v příslušných oborech dle části  II.

6. V případech, kdy není na pracovištích poskytována vysoce specializovaná péče dle zvláštního právního předpisu), může být nahrazen zdravotnický pracovník bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí uvedený v části II. zdravotnickým pracovníkem bez odborného dohledu způsobilého k výkonu povolání dle zvláštního právního předpisu)

7. Další případně odlišné požadavky (dále jen „zvláštní“) na personální zabezpečení lůžkových zdravotních služeb v návaznosti na obor  odborné zdravotní péče, jsou uvedeny v části II. této přílohy s tím, že ustanovení I.B.2., I.B. 5.musí  být dodrženo vždy.

- II.

Zvláštní požadavky

1. Akutní zdravotní služby standardní

1.1. 	angiologie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-   	ultrazvukový průtokoměr  - Doppler,

-   	duplexní sonograf,

-   	pletysmograf,

-   	angiografické RTG zařízení - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

B. Personální zabezpečení:

- angiolog  1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - sestra se specializovanou způsobilostí pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  5,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 3,0 úvazku.

1.2. 	cévní chirurgie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

-	ultrazvukový průtokoměr – Doppler,

- 	mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2, IBP vícenásobné, TEMP),

-     infuzní pumpa ,

-     dávkovač stříkačkový ,

-     autotransfuzní přístroj (cell saver),

-     thorako - laparoskopická věž,

-     průtokoměr pro peroperační měření,

B. Personální zabezpečení:

- cévní chirurg   1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - sestra se specializovanou způsobilostí pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 8,0  úvazku, a

- ZPOD bez maturity 3,0 úvazku.

1.3. 	dermatovenerologie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	vana pro léčebné koupele,

-  	fototerapeutické přístroje,

-   	mikroskop,

-  	termostat,

-    dermatoskop,

-    velkoplošná lupa s osvětlením.

B. 	Personální zabezpečení:

- dermatovenerolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - sestra se specializovanou způsobilostí pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 4,5 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity  3,0 úvazku.

1.4. 	dětské lékařství

A. 	Technické a věcné vybavení:

-    monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2),

-    zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

B. Personální zabezpečení:

- dětský lékař 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí dětská sestra 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7, 0 úvazku, z toho 50 %  se specializovanou způsobilostí dětská sestra,

- ZPOD  bez maturity 5,0 úvazku, a

- jiný odborný pracovník  0,6 úvazku.

1.5.  endokrinologie, diabetologie

- A. Technické a věcné vybavení:

-	sonograf,

-    monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	páskový metr

-     glukometr.

B. Personální zabezpečení:

- endokrinolog a diabetolog  1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra  pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0  úvazku, a

- ZPOD bez maturity 3,0 úvazku.

Pokud bude poskytována péče pouze v endokrinologii mění se  úvazky v bodě d) na 5,0.

1.7. 	gastroenterologie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	endoskopický stůl  nebo  polohovací lehátko (stretcher),

- 	gastroskop,

- 	kolonoskop,

-    elektrochirurgický generátor,

-    zdroj studeného světla,

-    odsávačka,

- 	základní endoskopická akcesoria.

B. 	Personální zabezpečení:

- gastroenterolog  1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra  pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  3,0 úvazku.

1.8. 	geriatrie

A. 	Technické a věcné vybavení:

- polohovací lůžka,

- antidekubitní podložky nebo matrace,

- židle s područkami,

- polohovací pomůcky,

- WC židle pojízdná a stabilní,

- chodítko pojízdné nízké a vysoké,

- mechanické pojízdné křeslo,

- pojízdné lůžko do sprchy,

- sonograf  - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- germicidní zářič.

B. 	Personální zabezpečení:

- geriatr 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0 úvazku,

- ergoterapeut pro geriatrii 0,5 úvazku,

- fyzioterapeut 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 5,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 8,0 úvazku.

1.9. 	gynekologie a porodnictví

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	gynekologický vyšetřovací stůl nebo stolice,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	kolposkop,

-  	sonograf,

-  	kardiotokograf,

-    laparoskopická věž,

-    monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2).

Pokud jsou vedeny porody,  zřizuje se porodní sál, který má minimální plochu 18 m2 a je vybaven:

-  	porodní lůžko pro každé porodní místo,

-  	operační svítidlo u porodního lůžka,

-  	kardiotokograf - alespoň 1 i pro snímání dvojčat,

-   	sonograf,

-  	stolky na nástroje,

-  	anesteziologický přístroj,

-    zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2),

-  	lehátko,

-    přebalovací stůl pro dítě,

-  	váha, páskový metr.

Novorozenecký box na porodním sále je vybaven:

-  	vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko,

-  	laryngoskop,

-  	instrumentarium pro kanylaci pupečníkové žíly,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2).

B. 	Personální zabezpečení:

- gynekolog a porodník 2,0 úvazku,

- dětský lékař nebo neonatolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí    2,2 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- porodní asistentka 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD porodní asistentka 6,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 3,0 úvazku.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a)-b) do 5 minut.

1.10. 	hematologie a transfúzní lékařství

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	laminární box nebo podtlakový izolátor pro ředění cytostatik.

B. Personální zabezpečení:

- hematolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  3,0 úvazku.

1.11. 	hrudní chirurgie

- A. Technické a věcné vybavení:

-     zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

- 	sonograf,

-    monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP, TEMP),

-    mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem.

B. 	Personální zabezpečení:

- hrudní chirurg  2,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,2 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  8,0 úvazku,

- fyzioterapeut 1,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 5,0 úvazku.

1.12. 	chirurgie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

- 	extenční zařízení,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

-     resuscitační vozík s defibrilátorem/monitorem,

-     mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP, TEMP).

B. Personální zabezpečení:

- chirurg  1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  8,0 úvazku,

- fyzioterapeut 1,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity  5,0 úvazku.

1.13. 	infekční lékařství

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	dávkovač na přípravek k dezinfekci rukou v každém pokoji pacientů,

#### - 	dezinfektor podložních mís a močových lahví,

-     vstupní a výstupní filtr pro přijímané a propouštěné pacienty,

-     ochranný systém likvidace odpadů a odpadních vod,

-     germicidní zářič.

#### B. 	Personální zabezpečení:

- infekcionista 1,0  úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  4,5 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  3,0 úvazku.

1.14. 	kardiochirurgie

- A. Technické a věcné vybavení:

-    zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

- 	sonograf,

-  	kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2, IBP vícenásobný, TEMP),

-     zařízení pro mimotělní oběh,

-     zařízení pro ohřev/ochlazování pacienta,

-     sternální pila,

-     autotransfuzní přístroj – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     thorako - laparoskopická věž – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     kontrapulzační přístroj,

-     echokardiografický sonograf s jícnovou sondou,

-     měřič koagulačního času (Hemochron),

-     analyzátor krevních plynů – bezprostřední dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     transfuzní pumpa s vysokým průtokem (min. 3000 ml/hod).

B. Personální zabezpečení:

- kardiochirurg 2,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,2 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- sestra  pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0  úvazku,

- ZPBD, ZPOD  8,0 úvazku,

- fyzioterapeut 1,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity  5,0  úvazku.

1.15. kardiologie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	sonograf pro výkony echokardiografie,

-  	kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií a pro intervenční  kardiologii - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

B. Personální zabezpečení:

- kardiolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra  pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  5,0 úvazku.

1.16. 	klinická onkologie

- A. Technické a věcné vybavení:

- -  	podtlakový izolátor pro ředění cytostatik dostupný ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou cytostatika dodávána připravená k aplikaci pacientovi z jiného pracoviště.

#### B. Personální zabezpečení:

- klinický onkolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra  pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 5,0 úvazku.

V rámci zdravotnického zařízení nebo na základě smlouvy s jiným poskytovatelem, musí být zajištěny služby radiační onkologie.

1.17. 	lékařská adiktologie

A. Technické a věcné vybavení:

-  	alkotest,

- 	 monitor  vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2) – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení nebo oxymetr.

Nevyžaduje se křeslo pro pacienty  s kardiálním onemocněním nebo polohovací křeslo (stretcher), zvedací zařízení pro imobilní pacienty, komunikační zařízení pacient – sestra u lůžka, pokud je zajištěn přímý dohled.

V rámci zdravotnického zařízení nebo na základě smlouvy s jiným poskytovatelem musí být zajištěno toxikologické vyšetření moče statim.

B. Personální zabezpečení:

- psychiatr nebo lékař adiktolog 0,5 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD – adiktolog nebo psychiatrická sestra 1,0  úvazku,

- ZPBD, ZPOD 7,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity  4,0 úvazku, a

- JOP – sociální pracovník 0,3 úvazku.

1.18. 	nefrologie

- A. Technické a věcné vybavení:

- -     sonograf,

- 	stolní centrifuga,

- 	mikroskop.

Je-li zřízen zákrokový sál, je vybaven dle přílohy č.2, I. A.3. (Společná ustanovení)

a dále:

-  bioptická pistole,

-  instrumentarium pro biopsie.

B. Personální zabezpečení:

- nefrolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí   3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 8,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  5,0 úvazku.

1.19. 	neonatologie

- A. Technické a věcné vybavení:

- 	inkubátor pro intermediální péči nebo vyhřívané lůžko,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

Nevyžaduje se  zvedací zařízení pro imobilní pacienty, křeslo pro pacienty s kardiálním

onemocněním.

B. Personální zabezpečení:

- neonatolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD – sestra se specializovanou způsobilostí dětská sestra nebo porodní asistentka 1,0

úvazku,

- ZPBD - dětská sestra nebo porodní asistentka 5,0 úvazku,

- ZPOD - všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent 2,0 úvazku a

- ZPOD bez maturity  2,0 úvazku.

1.20. 	neurochirurgie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	lůžka pro extenzi krční páteře nebo polohovací lůžka,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	zdvihací zařízení nemocných,

-  	elektroencefalograf - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	elektromyograf - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

-	germicidní zářič – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP/ICP vícenásobné, TEMP),

-     operační mikroskop,

-     tříbodový držák hlavy,

-     vysokorychlostní vrtačka,

-     kavitační chirurgický aspirátor ,

-     jednotka ohřívací,

-     odsávačka s mikroregulací tlaku,

-     proplachová bipolární koagulace.

B. Personální zabezpečení:

- neurochirurg  2,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,2 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  8,0  úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 5,0 úvazku.

1.21. 	neurologie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	elektroencefalograf,

-  	elektromyograf,

-     přístroj pro vyšetření evokovaných potenciálů,

-    sonograf,

-  	ladičky.

B. Personální zabezpečení:

- neurolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech  1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku,

- fyzioterapeut 1,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 5,0 úvazku.

1.22.  nukleární medicína

- A. Technické a věcné vybavení:

Pracoviště musí být vybaveno v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů),),),).

B. Personální zabezpečení:

- lékař se specializovanou způsobilostí  v  nukleární medicíně 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,0 úvazku,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech  1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 2,0 úvazku.

1.23. 	oftalmologie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	křeslo vyšetřovací s lampou,

-  	sedačka otáčecí,

-  	štěrbinová lampa,

-  	oftalmoskop,

-  	perimetr statický,

-    optotypy,

-    oční tonometr.

-     operační laser.

B. Personální zabezpečení:

- oftalmolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 2,0 úvazku.

1.24.	 orální a maxilofaciální chirurgie,

maxilofaciální chirurgie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	stomatologická souprava s křeslem,

-  	zubní RTG přístroj pro intraorální snímky a  zařízení pro prohlížení snímků,

-  	konvenční skiagrafie - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	panoramatický RTG přístroj,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	nástroje pro osteosyntézu kostí,

-  	fibroskop,

-  	mikrovrtačka,

-  	dermatos,

-  	nástroj pro chirurgii měkkých tkání v dutině ústní (mukotom).

B. Personální zabezpečení:

- maxilofaciální chirurg nebo orální a maxilofaciální chirurg nebo zubní lékař se specializovanou způsobilostí orální a maxilofaciální chirurgie 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 2,0 úvazku.

1.25. ortopedie

- A. Technické a věcné vybavení:

- 	zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

- 	extenční zařízení,

- 	dynamometr,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

- 	úhlová a délková měřidla,

-     zařízení pro aplikaci a snímání sádry: sádrovací stůl, plocha pro přípravu  obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje.

-    ortopedická vrtačka,

-    ortopedická pila,

-    výstružník (reamer),

-    artroskopická sestava.

B. 	Personální zabezpečení:

- ortoped 1,0  úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 8,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 5,0 úvazku.

1.26. otorinolaryngologie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-    sedačka otáčecí,

-    křeslo vyšetřovací polohovatelné,

-    optiky nosu a krku (epipharyngoskop a zvětšovací laryngoskop),

-    zdroj studeného světla,

-  	otoskop,

-  	mikroskop vyšetřovací,

-  	tympanometr,

-  	zařízení pro diafanoskopie,

-  	kalorický stimulátor.

-    elektrochirurgický generátor (elektrokauter),

-   odsávačka

-   mikroskop  operační,

-   vybavení na spray stlačeným vzduchem,

-   sady ORL nástrojů,

-  tichá komora – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  audiometr - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

B. Personální zabezpečení:

- otorinolaryngolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 3,0 úvazku.

1.27. 	plastická chirurgie

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	zákrokový stůl,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

-    sonograf - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

- B. Personální zabezpečení:

- plastický chirurg nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně

1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech nebo sestra pro intenzivní péči 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku,

- fyzioterapeut 0,8 úvazku, a

- ZPOD bez  maturity 3,0 úvazku.

1.28.  popáleninová medicína

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	lůžka s mechanickým polohováním,

-  	lůžka vzdušná,

-  	antidekubitní podložky nebo matrace,

-  	polohovatelný převazovací stůl,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP, TEMP),

-  	křesla na rehabilitaci,

-  	chodítka.

B. Personální zabezpečení:

- plastický chirurg nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně

2,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,2 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech nebo sestra pro intenzivní péči 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 8,0 úvazku,

- fyzioterapeut 0,8 úvazku, a

- ZPOD bez  maturity 3,0 úvazku.

1.29.  pracovní lékařství

- A. Technické a věcné vybavení:

-  	optotypy,

-  	spirometr,

-  	vybavení pro vodní chladové testy,

-  	pletysmograf prstový,

-  	screeningový audiometr,

-  	vybavení k vyšetření alergických respiračních onemocnění.

- B. Personální zabezpečení:

- pracovní lékař 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro pracovně lékařskou péči nebo sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech  1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  4,5 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity 1,0 úvazku.

- 1.30.  psychiatrie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	alkotest.

B.   Personální zabezpečení:

- psychiatr 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí psychiatrická sestra 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku,

- ZPOD bez maturity 5,0 úvazku,

- fyzioterapeut nebo ergoterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo pracovní terapeut 1,5 úvazku,

- klinický psycholog 0,5  úvazku, a

- JOP - sociální pracovník 0,3 úvazku.

Jeden z pracovníků a) nebo g) má  kvalifikací v psychoterapii

1.31.  radiační onkologie

- A. Technické a věcné vybavení:

- A.1. pracoviště teleterapie:

-  	terapeutický ozařovač (lineární urychlovač nebo radionuklidový ozařovač),

-  	simulátor,

-  	plánovací systém pro radioterapii,

- 	laminární box nebo podtlakový izolátor pro ředění cytostatik,

-    verifikační systém.

Dostupnost služby CT plánování.

Zřizuje se modelová laboratoř pro přípravu ozařovacích pomůcek.

A.2. pracoviště brachyterapie, je-li zřízeno:

-     přístroj pro afterloading,

- 	 simulátor,

-  	 mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem,

-  	 plánovací systém.

Dostupnost služby CT plánování

- B. Personální zabezpečení:

- radiační onkolog 3,0 úvazku - pokud je provozováno pouze pracoviště teleterapie, 5,0 úvazku - pokud je provozováno pracoviště teleterapie a brachyterapie,

- klinický onkolog 1,0,

- klinický radiologický fyzik 1,0 úvazku,

- klinický radiologický fyzik nebo radiologický technik se specializovanou způsobilostí 1,0

úvazku,

- radiologický asistent 3,0 úvazku,

- biomedicínský inženýr 1,0,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0  úvazku,

- ZPBD, ZPOD 7,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 3,0 úvazku.

- 1.32.  rehabilitační a fyzikální medicína

- A. 	Technické a věcné vybavení:

-   	polohovací lůžka,

-  	antidekubitní podložky nebo matrace

-     židle s područkami,

- -    sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

-   	mechanické pojízdné křeslo,

-    polohovací pomůcky,

-    pomůcky pro nácvik chůze statické a dynamické,

-    cvičební pomůcky.

Součástí oddělení je pracoviště fyzioterapie, které je vybaveno:

-   	výškově stavitelné lehátko,

-   	Vojtův stůl, pokud je služba poskytována dětem,

-   	polohovací stůl,

-   	motodlahy,

-   	vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

-   	elektrický chodník,

-   	rotoped,

-    přístroje pro kontaktní a bezkontaktní elektroterapii,

-    přístroj pro aplikaci pulzního elektromagnetického vlnění,

-  	přístroj pro aplikaci  vakuumkompresní terapie,

-  	přístroj pro aplikaci  termoterapie,

-  	ultrazvukový terapeutický přístroj,

-  	zařízení pro aplikaci lokální hydroterapie.

- B. 	Personální zabezpečení:

- rehabilitační lékař  1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0  úvazku,

- ZPBD, ZPOD 5,0 úvazku,

- ZPOD bez  maturity  3,0 úvazku,

- odborný fyzioterapeut 5,0 úvazku,

- ergoterapeut  způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu 2,0 úvazku, a

- klinický psycholog  nebo klinický logoped  - dostupnost ( fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání).

1.33.  revmatologie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

B. 	Personální zabezpečení:

- revmatolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  5,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  3,0 úvazku.

1.34.  pneumologie a ftizeologie

- A. Technické a věcné vybavení:

- 	pokoj pro izolaci infekčních TBC nemocných s účinnou klimatizací nebo ventilací

s podtlakem  nebo možností přirozeného větrání okny,

- 	oddělené sanitární zařízení pro nemocné s infekční TBC,

-  	přístroj pro vyšetřování plicních funkcí – spirometr nebo impulzní oscilometr nebo

bodypletysmograf,

- 	flexibilní bronchoskop s příslušenstvím,

-  	rigidní bronchoskop s příslušenstvím,

-  	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	inhalátory,

- 	germicidní zářič,

- 	zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud

není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo se nepoužívá výhradně jednorázový materiál a pomůcky.

V rámci zdravotnického zařízení nebo na základě smlouvy s jiným poskytovatelem, musí být zajištěny služby skiagrafie, skiaskopie a tomografie.

B. 	Personální zabezpečení:

- pneumolog 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0  úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 4,0 úvazku.

1.35. 	traumatologie

A. 	Technické a věcné vybavení:

-	zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

- transportní lehátko nebo stretcher ,

-     extenční zařízení,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop

-     defibrilátor - monitor,

- 	sonograf,

-     průtokový ohřívač infuzí,

-     zdroj medicinálních plynů,

-     transportní ventilátor,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2),

-     mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

-     zařízení pro aplikaci a snímání sádry: sádrovací stůl, plocha pro přípravu  obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje.

V rámci zdravotnického zařízení se zřizuje urgentní příjem.

B. 	Personální zabezpečení:

- traumatolog nebo urgentní lékař 2,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  2,2 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech nebo sestra pro intenzivní péči 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 8,0 úvazku,

- fyzioterapeut  1,0 úvazku, a

- ZPOD bez  maturity 5,0 úvazku.

1.36. 	urologie

A. 	Technické a věcné vybavení:

- 	urologický vyšetřovací stůl,

- 	cystoskop rigidní a flexibilní,

- 	resektoskop,

- 	optický uretrotom,

- 	nefroskop,

-  	přístroje pro intrakorporální litotrypsi,

- 	sonograf se snímačem transabdominálním, transrektálním a pro malé části  vysokofrekvenční s možností dopplerovského vyšetření,

- 	nástroje k odběru studené biopsie,

- 	extrakční kleště,

-  	bioptická pistole,

- 	urodynamická aparatura.

B. 	Personální zabezpečení:

- urolog 1,0  úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,2 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD,ZPOD  6,0 úvazku, a

- ZPOD bez maturity 5,0 úvazku.

1. 37.  vnitřní lékařství

A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	sonograf,

-    monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

-  	gastroskop - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	kolonoskop - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

B. 	Personální zabezpečení:

- internista 1,0 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  3,0 úvazku, z toho 2,0 s certifikátem,

- ZPBD - se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných

klinických oborech 1,0  úvazku,

- ZPBD, ZPOD 7,0 úvazku, a

- ZPOD  bez maturity  5,0 úvazku.

2. Akutní zdravotní služby -  intenzívní péče

Nemusí být zřízena vyšetřovna a pokoje pacientů.

Lůžka pacientů mohou být umístěna v boxech, které mají přímou návaznost na pracoviště sester. Celková plocha boxu nebo pokoje je minimálně 12 m2, plocha na jedno lůžko pacienta činí minimálně 9 m2, u dětských lůžek přiměřeně k lůžku nebo inkubátoru. Minimální šíře manipulačního prostoru v pokoji nebo boxu je   100 cm.

Lůžka musí být umístěna tak, aby byl zajištěn trvalý optický dohled z pracoviště sester. Nevyžaduje se vybavení pokojů nebo boxů umyvadlem s pitnou vodou a tekoucí teplou vodou, pokud je toto na pracovišti sester.

- Nevyžaduje se  komunikační zařízení pacient – sestra u lůžka.

Oddělení je vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty.

Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

Na infekčním oddělení  nebo infekční části oddělení je vstupní a výstupní filtr pracovníků.

  - intenzívní péče (IP) pro dospělé

- 2.1.1. 	intenzívní péče 1. stupně

- Technické a věcné vybavení:

- 	mobilní polohovatelná lůžka,

- 	defibrilátor,

- 	EKG přístroj,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový,

- 	infuzní pumpa,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2).

- Personální vybavení:

  - anesteziolog  nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém

je péče poskytována  0,5 úvazku,

  - lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,15 úvazku na lůžko,

  - ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči  1,0 úvazku,

  - ZPBD, ZPOD 1,4 úvazku na lůžko, z toho 50 % ZPBD se specializovanou způsobilostí

sestra pro intenzivní péči, a

  - ZPOD bez maturity 0,2 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

    - intenzívní péče 2. stupně

- Technické a věcné vybavení:

- 	resuscitační lůžka,

- 	EKG přístroj,

- 	ventilátor transportní,

- 	pojízdný RTG přístroj – dostupný v rámci zdravotnického zařízení,

- 	monitorovací centrála nebo síťové propojení lůžkových monitorů s přenosem alarmů,

- 	defibrilátor,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový 2 ks,

- 	infuzní pumpa,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

- Personální vybavení:

  - anesteziolog nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, a intenzivista 1,0 úvazku,

  - lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,2 úvazku na lůžko,

  - ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči  1,0 úvazku,

  - ZPBD, ZPOD 2,2 úvazku na lůžko, z toho 50 % ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči, a

  - ZPOD bez maturity 0,3 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

    - intenzívní péče 3. stupně:

- Technické a věcné vybavení:

- 	resuscitační lůžka,

- 	EKG přístroj,

- 	defibrilátor,

- 	transportní ventilátor,

- 	přístroj pro extrakorporální eliminaci (CVVH),

- 	přístroj nebo modul pro invazivní měření hemodynamiky,

-  	pojízdný RTG přístroj dostupný v rámci zdravotnického zařízení,

- 	monitorovací centrála,

u lůžka:

- 	ventilátor pro umělou ventilaci pacienta,

- 	dávkovač  stříkačkový 4 ks,

- 	infuzní pumpa 2 ks,

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP).

- Personální vybavení:

a) anesteziolog nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, a intenzivista 1,0 úvazku a dále 0,2 úvazku na lůžko,

b)   lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,25 úvazku na lůžko,

c)   ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči  1,0 úvazku,

d)  ZPBD, ZPOD 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči, a

e)   ZPOD bez maturity 0,5 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

2.1.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče  převážně kardiologickým pacientům, je věcné a technické vybavení stejné jako na oddělení IP daného stupně a doplňuje se o kardiostimulátor, sonograf a další defibrilátor a pokud se provádějí výkony monitorace katetrizovaných pacientů o přístoj na kontrapulzaci. Personální zabezpečení je stejné jako na oddělení IP daného stupně kromě bodu a), jehož znění se mění:  a) kardiolog 1,0 úvazku.

2.2.  intenzívní péče (IP) pro děti

- 2.2.1.	intenzívní péče 1. stupně

- A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	mobilní lůžka,

- 	defibrilátor,

- 	EKG přístroj,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový,

- 	infuzní pumpa,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIP, SpO2),

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

- B.	Personální zabezpečení:

- dětský  lékař, neonatolog, dětský chirurg, dětský kardiolog, dětský neurolog, infekcionista

0,5 úvazku a dále 0,1 úvazku na 1 lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,1 úvazku na lůžko,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro pediatrii 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 1,4 úvazku na lůžko, z toho  25 %  ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro pediatrii, a

- ZPOD bez maturity 0,3 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

- 2.2.2.	intenzívní péče 2. stupně

- A. 	Technické a věcné vybavení:

-  	resuscitační lůžka,

- 	vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku,

- 	defibrilátor,

-     EKG přístroj,

- 	centrála monitorovací nebo síťové propojení monitorů s přenosem alarmů,

- 	pojízdný RTG přístroj dostupný v rámci zdravotnického zařízení,

u lůžka:

- 	dávkovač injekční stříkačkový 2 ks,

- 	infuzní pumpa 2 ks,

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů.

- B. 	Personální zabezpečení:

- dětský lékař a intenzivista 1,0  úvazku,

- dětský lékař, neonatolog, dětský chirurg, dětský kardiolog, dětský neurolog, infekcionista

0,3 úvazku na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí  s certifikátem 0,2 úvazku na lůžko,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro pediatrii 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro pediatrii, a

- ZPOD bez maturity 0,3 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) nebo b) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

- 2.2.3. intenzívní péče 3.  stupně

A. 	Technické a věcné vybavení:

- 	resuscitační lůžka,

- 	vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku,

-    defibrilátor,

-	EKG přístroj,

- 	centrála monitorovací,

- 	pojízdný RTG přístroj,

- 	ventilátor transportní,

- 	anesteziologický přístroj dostupný v rámci zdravotnického zařízení,

u lůžka:

- 	dávkovač injekční stříkačkový 3 ks,

- 	infuzní pumpa 3 ks,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, IBP, SpO2, Temp),

- 	ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů,

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

B. 	Personální zabezpečení:

- dětský lékař a intenzivista 1,0 úvazku,

- dětský lékař, neonatolog, dětský chirurg, dětský kardiolog, dětský neurolog, infekcionista

0,4 úvazku na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,2 úvazku na lůžko,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v  intenzivní péči  pro pediatrii 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro pediatrii, a

- ZPOD bez maturity 0,5 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se  specializovanou způsobilostí  dle a) nebo b) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

2.2.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče  pacientům s kardiologickým onemocněním, je věcné a technické vybavení stejné jako na oddělení IP 3. stupně a doplňuje se o externí kardiostimulátor, jícnový stimulátor, sonograf. Personální zabezpečení je stejné jako na oddělení IP 3. stupně kromě bodu a), jehož znění se mění:  a) dětský kardiolog 1,0 úvazku.

2.3. intenzívní péče pro novorozence

2.3.1. intenzívní péče 1. stupně

- A. 	Technické a věcné vybavení:

- 	přístroj dýchací pro nasální  CPAP,

- 	fototerapie,

u lůžka :

- 	inkubátor pro intenzivní péči  nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

- 	dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

- B. 	Personální zabezpečení:

- neonatolog  0,5  úvazku a dále 0,1 úvazku na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí a certifikátem 0,1  úvazku na lůžko,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra nebo porodní asistentka  1,0 úvazku,

d)   ZPBD, ZPOD 1,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra nebo porodní asistentka, a

d) ZPOD bez maturity 0,1 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

2.3.2.	intenzívní péče 2. stupně

- A. 	Technické a věcné vybavení:

- -     přístroj dýchací pro nasální CPAP

- 	vybavení pro  fototerapii,

- 	mobilní RTG přístroj – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	EKG přístroj,

- 	přístroj pro umělou plicní ventilaci novorozenců s konvenčními režimy,

u lůžka:

- 	inkubátor intenzivní péče nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2,),

- 	dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 3 ks.

- B. Personální zabezpečení:

- neonatolog  1,0 úvazku a dále 0,2 úvazku na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem  0,2 úvazku na lůžko,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro neonatologii

nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči pro neonatologii 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 1,6 úvazku na lůžko,  z toho 50 % ZPBD se specializovanou způsobilostí

dětská sestra nebo porodní asistentka, z toho 25 % se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro neonatologii nebo porodní asistentka v intenzivní péči  pro neonatologii, a

- ZPOD bez maturity 0,2 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

2.3.3. intenzívní péče 3. stupně

- A. Technické a věcné vybavení:

- 	vybavení pro fototerapii,

- 	mobilní RTG přístroj,

- 	EKG přístroj,

- 	transportní inkubátor s přístrojem pro umělou plicní ventilaci,

- 	analyzátor krevních plynů,

u lůžka:

- 	inkubátor pro intenzivní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

- 	přístroj pro umělou plicní ventilaci novorozenců s konvenčními režimy nebo přístroj pro nasální CPAP,

- 	dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 4 ks,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, IBP,  SpO2).

- B. Personální zabezpečení:

- neonatolog 1,0 úvazku a dále 0,5 na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem  0,5 úvazku na lůžko,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro neonatologii

nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči pro neonatologii 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 2,0 úvazku na lůžko,  z toho 50 % ZPBD se specializovanou způsobilostí

dětská sestra nebo porodní asistentka, z toho 25 % se specializovanou způsobilostí dětská sestra v intenzivní péči  pro neonatologii nebo porodní asistentka v intenzivní péči  pro neonatologii, a

- ZPOD bez maturity 0,3 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

2.4.  intenzívní péče o těhotné

- 2.4.1. porodnická intermediální péče

- A. Technické a věcné vybavení:

- 	lůžka mobilní,

- 	sonograf,

u lůžka :

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, RESP, SpO2),

- 	kardiotokograf,

- 	infuzní pumpa,

- 	dávkovač  stříkačkový.

B. Personální zabezpečení:

- gynekolog a porodník 0,5 úvazku a dále 0,2 úvazku na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,2 na  lůžko,

- ZPBD porodní asistentka 1,0 úvazku, popřípadě porodní asistentka se specializovanou

způsobilostí v intenzivní péči,

- ZPBD porodní asistentka 1,2  úvazku na lůžko, a

- ZPOD bez maturity 0,2 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 10 min. je zajištěna 24 hodin.

- 2.4.2. porodnická intenzívní péče

- A. Technické a věcné vybavení:

- 	lůžka mobilní,

- 	sonograf,

u lůžka :

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	kardiotokograf,

- 	infuzní pumpa,

- 	dávkovač stříkačkový.

B. Personální zabezpečení:

- gynekolog a porodník1,0 úvazku a dále 0,3 na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem 0,3 úvazku  na lůžko,

- ZPBD porodní asistentka) 1,0 úvazku, popřípadě porodní asistentka se specializovanou

způsobilostí v intenzivní péči,

- ZPBD porodní asistentka 2,0  úvazku na lůžko, a

- ZPOD bez maturity 0,3 úvazku na lůžko.

Fyzická přítomnost  lékaře se specializovanou způsobilostí dle a) do 5 min. je zajištěna 24 hodin.

2.5.  urgentní příjem

je vybaven takto:

- A. Technické a věcné vybavení:

- umyvadlo,

- dvoudřez,

- pojízdný přístroj RTG nebo  C-rameno skiagraficko - skiaskopické s TV řetězcem,

- vyšetřovací lehátko, které umožňuje RTG vyšetření,

- transportní lehátko nebo stretcher 2 ks,

-     sprchovací lehátko,

- vyšetřovací / ošetřovací lůžko,

- resuscitační vozík,

- EKG přístroj,

- ventilátor,

- defibrilátor,

- sonograf,

-    displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop,

- infuzní stojan,

- infuzní pumpa,

- odsávačka,

-   	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- stříkačkový dávkovač,

- skříň na léčivé přípravky a zdravotnický materiál,

- chladnička.

Na pracovišti urgentního příjmu musí být instalováno připojení na zdroj medicinálního kyslíku, tlakového vzduchu, v případě, že není  elektrická odsávačka a vakua, dále  náhradní zdroj energie.

Součástí urgentního příjmu je pracoviště kontaktního místa1).

- B. Personální zabezpečení:

- urgentní lékař, anesteziolog, chirurg, internista nebo traumatolog 1,0 úvazku a dále  0,3

úvazku  na lůžko,

- ZPBD - všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči 1,0

úvazku

- ZPBD - všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči

nebo  zdravotnický záchranář  6,0 úvazku pro  zajištění nepřetržitého provozu,

- ZPOD - všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent 0,5 na lůžko, a

- ZPOD bez maturity - všeobecný sanitář  1,0 úvazku.

3. 	Následné zdravotní služby

Základní funkční prostory lůžkových oddělení jsou vybaveny tak, aby bylo umožněno užívání pacientům s omezenou schopností pohybu a orientace.

Lůžková oddělení jsou vybavena prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi, zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky, minimální šíře manipulačního prostoru je 80 cm.

Pokud jsou poskytovány následné zdravotní služby ve více specializačních oborech, musí vybavení lůžkových oddělení splňovat požadavky pro každý specializační obor, ve kterém se následná zdravotní služba poskytuje.

- 3.1.  Léčebně rehabilitační služby včetně  lázeňských léčebně rehabilitačních služeb

(Rehabilitační a fyzikální medicína)

3.1.1.    I. stupeň

- Technické a věcné vybavení:

- lůžka se zdravotní matrací,

- židle s područkami,

- polohovací pomůcky,

- cvičební pomůcky,

- inhalátor pro individuální terapii.

Nevyžaduje se:

- komunikační zařízení pacient – sestra,

- vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů v pokojích pro pacienty,

- pulzní oxymetr,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový.

Zřizuje se pokoj pro hospitalizaci pacientů v izolaci.

Pokoje pro pacienty lázeňských léčebně rehabilitačních služeb nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavené pouze pro ubytování.

Zřizuje se pracoviště fyzioterapie,  které je vybaveno:

- výškově stavitelné lehátko nebo výškově stavitelný Vojtův stůl,

- zařízení pro cvičení v závěsu,

- přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,

- vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

- přístroje pro kontaktní a bezkontaktní  elektroterapii,

- přístroj pro aplikaci  pulzního elektromagnetického vlnění,

- přístroj pro aplikaci přístrojové lymfodrenáže,

- ultrazvukový terapeutický přístroj,

- zařízení pro aplikaci lokální i celotělové hydroterapie.

Podle zaměření léčebně rehabilitační péče se  dále zřizují:

- pracoviště fyzioterapie,  které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení dle ustanovení přílohy č. 2,  I.2.4.,

- ergoterapie, které má základní vybavení pro výcvik  drobné hybnosti rukou a nácvik postury celého těla, pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu.

- pracoviště pro individuální inhalaci, vybavené inhalátorem,

- pracoviště pro skupinovou inhalaci, vybavené kabinou pro společnou inhalaci a

inhalátorem,

- pracoviště pro suché CO2 koupele  vybavené individuálním aplikátorem CO2  nebo

suchým bazénem,

- pracoviště pro vodní CO2  koupele, vybavené vanou pro uhličité koupele, příp. saturátorem

CO2,

- pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí,

- pracoviště pro aplikaci přírodních léčivých zdrojů, vybavené pro přípravu a podávání

procedur,  zdrojem nebo úložištěm léčivého zdroje, prostorem a zařízením pro aplikaci zdroje, sanitárním zařízením pro pacienty a prostorem pro odkládání oděvů,  jde-li o poskytování lázeňských léčebně rehabilitačních služeb.

Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se   pracoviště, jehož  technické a věcné vybavení a personální zabezpečení odpovídá požadavkům stanoveným v příloze č.2, I.A.,B.(Společná ustanovení). a je dále  vybavené EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem. a defibrilátorem.

- Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, jehož  technické a věcné vybavení a personální zabezpečení odpovídá požadavkům stanoveným v příloze č. 2, I. A.,B. (Společná ustanovení) a je dále vybavené inhalátorem, germicidní lampou a spirometrem pro měření plicních funkcí metodou průtok-objem.

Zřizuje se venkovní  areál s vybavením pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvikem chůze v nerovném terénu a na delší trase.

- B. Personální zabezpečení:

Personální zabezpečení  je stanoveno na 60 lůžek.

- rehabilitační lékař 0,6  úvazku,

- lékař se specializovanou způsobilostí v  oboru dle zaměření léčebně rehabilitační péče

1,0 úvazku,

- ZPBD  se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických

oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  6,0  úvazku,

- ZPOD bez maturity nebo sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci nebo masér  4,0 úvazku,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu 1,0 úvazku,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu, fyzioterapeut se    specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí  v rozsahu, ve kterém je poskytována vysoce specializovaná rehabilitační péče  6,0 úvazku, a

- ergoterapeut  1,0 úvazku.

3.1.2.	II. stupeň

- A.	Technické a věcné vybavení:

- - 	polohovací lůžka,

- - 	antidekubitní podložky nebo matrace,

- 	židle s područkami,

- 	polohovací pomůcky,

- 	cvičební pomůcky,

- 	pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické,

- - 	WC židle pojízdná a stabilní,

- - 	mechanické pojízdné křeslo,

- -  	sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

- -  	inhalátor pro individuální terapii,

Nevyžaduje se:

- pulzní oxymetr,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový.

Zřizuje se pracoviště fyzioterapie,  které je vybaveno:

- výškově stavitelné lehátko nebo výškově stavitelný Vojtův stůl se zařízením  pro cvičení

v závěsu,

-   	vertikalizační stůl,

- zařízení pro cvičení v závěsu, pokud není Vojtův stůl se zařízením  pro cvičení

v závěsu,

-    přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,

-   	vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

-    přístroje pro kontaktní a bezkontaktní  elektroterapii,

-   přístroj pro aplikaci  pulzního elektromagnetického vlnění,

-  	přístroj pro aplikaci  vakuumkompresní terapie,

-    přístroj pro aplikaci přístrojové lymfodrenáže,

-  	přístroj pro lokální aplikaci  termoterapie,

-    přístroj pro fototerapii - biolampa a laser,

-  	ultrazvukový terapeutický přístroj,

-  	zařízení pro aplikaci lokální  celotělové hydroterapie.

Podle zaměření léčebně rehabilitační péče se  dále zřizují pracoviště uvedená v části II., bodu 3.1.1.A. této přílohy, která jsou vybavena shodně jako tato pracoviště.  Pracoviště ergoterapie jsou vybavena plně pro výcvik soběstačnosti (např.  zácvikový byt, ergoterapeutická dílna).

Zřizuje se venkovní areál s vybavením pro nácvik chůze na různém povrchu, v nerovném terénu a na delší trase.

- B.   Personální zabezpečení:

- rehabilitační lékař  0,5 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem,

- ZPBD  se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0,

- ZPBD, ZPOD  6,0  úvazku,

- ZPOD bez maturity nebo sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci nebo masér  6,0 úvazku,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu 1,0 úvazku,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu, fyzioterapeut se

specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí  v rozsahu, ve kterém je poskytována vysoce specializovaná rehabilitační péče  4,0 úvazku,

- ergoterapeut  1,5 úvazku, pokud je ergoterapie poskytována

- klinický psycholog  - dostupnost (fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání), a

- klinický logoped, pokud se jedná o službu poskytovanou pacientům s poruchou řeči 0,2

- úvazku.

Pokud jsou v zařízení poskytovány následné zdravotní služby výhradně  pacientům, jejichž stav vyžaduje pouze doléčení na lůžku, mění se  personální zabezpečení:

      - internista, geriatr nebo neurolog 0,5 úvazku,

b) - e) beze změny,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu 0,5 úvazku.

Personální zabezpečení  uvedené v g)  se nevyžaduje.

3.1.3.	III.stupeň

- A.  Technické a věcné vybavení:

- - 	polohovací lůžka elektrická,

- 	antidekubitní podložky nebo matrace včetně aktivních,

- 	zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

- 	židle s područkami,

- 	polohovací pomůcky,

- 	cvičební pomůcky,

- 	pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické,

- - 	WC židle pojízdná a stabilní,

- - 	mechanické pojízdné křeslo,

- -  	sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

- - 	inhalátor pro individuální terapii,

-  	zařízení pro oxygenoterapii.

Zřizuje se  pracoviště fyzioterapie, které je vybaveno shodně jako pracoviště uvedené v části II., bodu 3.1.2. A. této přílohy.

Podle zaměření léčebně rehabilitační péče se  dále zřizují pracoviště uvedená v části II., bodu 3.1.1.A. této přílohy, která jsou vybavena shodně jako tato pracoviště.  Pracoviště ergoterapie jsou vybavena plně pro výcvik soběstačnosti, (např.  zácvikový byt, ergoterapeutická dílna).

Zřizuje se venkovní areál s vybavením pro nácvik chůze na různém povrchu, v nerovném terénu a na delší trase.

- B.   Personální zabezpečení:

- rehabilitační lékař  0,5 úvazku,

- internista, kardiolog,  dětský lékař, ortoped,  neurolog, neurochirurg, chirurg, anesteziolog

- nebo intenzivista  0,5 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem,

- ZPBD  se specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických

oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  10,0  úvazku,

- ZPOD bez maturity nebo sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci nebo masér  18,0

úvazku,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu 1,0 úvazku,

- fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu, fyzioterapeut se

specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí  v rozsahu, ve kterém je poskytována vysoce specializovaná rehabilitační péče  5,0 úvazku,

- ergoterapeut  3,5 úvazku, pokud je ergoterapie poskytována

- klinický psycholog 0,2 úvazku, a

- klinický logoped, pokud se jedná o službu poskytovanou pacientům s poruchou řeči 0,2

- úvazku.

3.2.  lékařská adiktologie

- Technické a věcné vybavení:

-  	glukometr,

-  	alkotest.

Nevyžaduje se křeslo pro pacienty  s kardiálním onemocněním nebo polohovací křeslo (stretcher), zvedací zařízení pro imobilní pacienty, komunikační zařízení pacient – sestra u lůžka a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou na pokoji pro pacienta.

Je zajištěna dostupnost  laboratorního vyšetření moči na přítomnost návykové látky nebo jejích metabolitů v rámci zdravotnického zařízení nebo  na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

Zřizuje se místnost pro skupinovou psychoterapii o  minimální  ploše 15 m2.

- Pokud je zajišťována ochranná léčba, zřizuje se místnost pro izolaci a vybavení se doplňuje o:

- 	kamerový systém pro monitorování všech společných prostor  (včetně  chodeb a  denní místnosti) a  místnosti  pro izolaci,

- zabezpečení oken a dveří proti volnému odchodu pacientů z oddělení,

-	prostředky technické komunikace,

-    samostatné bezpečnostní signální zařízení,

- zvonky  u vstupních i spojovacích dveří.

- Personální zabezpečení:

- psychiatr nebo lékař adiktolog 0,4 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  s certifikátem minimálně 0,5 úvazku,

- klinický psycholog  minimálně 0, 25 úvazku,

- psychiatrická sestra nebo adiktolog 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  7,0 úvazku,

- ZPOD bez maturity  2,0 úvazku, a

- JOP - sociální pracovník 0,4 úvazku.

Nevyžadují se služby fyzioterapeuta a ergoterapeuta.

Pracovní úvazky jsou rozvrženy tak, aby pracovní úvazek  ad b) a ad c)  dohromady činil  1,5.

- 3.3. 	pneumologie a ftizeologie

- Technické a věcné vybavení:

- 	pokoj pro izolaci infekčních TBC nemocných s účinnou klimatizací nebo ventilací

s podtlakem  nebo možností přirozeného větrání okny,

- 	oddělené sanitární zařízení pro nemocné s infekční TBC,

- polohovací lůžka,

- antidekubitní podložky nebo matrace,

- spirometr,

- spirografický přístroj pro měření plicních funkcí metodou průtok-objem,

- bronchoskop,

- inhalátory,

- germicidní zářič,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- přístroj pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace, ovlivnění trofiky

a  svalového tonu, vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů,

- zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud

není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo se nepoužívá výhradně jednorázový materiál a pomůcky.

Zřizuje se  zákrokový  bronchoskopický sál vybavený dle přílohy 2 této vyhlášky.

Zřizuje se  pracoviště skupinové pohybové léčby, které  splňuje požadavky dle přílohy č. 2,

I.2.4. této vyhlášky doplněné o polohovací lůžko a žebřiny.

B. Personální zabezpečení:

- pneumolog 0,5 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem,

- sestra  pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD   6,0 úvazku,

- fyzioterapeut 0,5  úvazku, a

- ZPOD bez maturity  5,0 úvazku.

3.4.  psychiatrie nebo sexuologie

    - Technické a věcné vybavení:

- 	polohovací lůžka,

- 	alkotest,

pokud jsou poskytovány služby v oboru sexuologie:

- 	urologický a gynekologický vyšetřovací stůl,

- 	pelvimetr,

- 	testimetr.

Nevyžaduje se komunikační zařízení pacient –  sestra u lůžka.

Zřizuje se místnost pro skupinovou psychoterapii o  minimální ploše 15 m2.

Pokud jsou poskytovány služby v oboru sexuologie, je zajištěna dostupnost služeb spermiologické laboratoře a  pletyzmografického vyšetření sexuálních reakcí  v rámci zdravotnického zařízení nebo  na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

- Pokud je zajišťována ochranná léčba zřizuje se místnost pro izolaci a vybavení se doplňuje o:

- kamerový systém pro monitorování všech společných prostor  (včetně  chodeb a  denní místnosti) a  místnosti  pro izolaci,

-   zabezpečení oken a dveří proti volnému odchodu pacientů z oddělení,

-   prostředky technické komunikace,

-   samostatné bezpečnostní signální zařízení,

-   zvonky  u vstupních i spojovacích dveří.

    - Personální zabezpečení:

- psychiatr, gerontopsychiatr nebo sexuolog  0,5 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem,

- psychiatrická sestra 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  6,0 úvazku,

- fyzioterapeut  0,5 úvazku,

- ZPOD bez maturity  5,0 úvazku, pokud je zajišťována ochranná léčba 7,0 úvazku,

- klinický psycholog  0,5 úvazku, pokud je zajišťována ochranná léčba 1,0 úvazku, a

- JOP  0,2 úvazku.

- 3.5.  následné zdravotní služby v dětských ozdravovnách

- Technické a věcné vybavení:

- 	inhalátory,

- 	germicidní zářič,

- 		spirometr,

- 		pomůcky pro antropometrické měření.

Zřizuje se:

- 	tělocvična pro skupinovou pohybovou léčbu, která má minimální plochu 3m2  na 1 dítě,

- 	herna a učebna,

- 	sportovní a dětské hřiště,

- 	pokoje pro hospitalizaci pacientů v izolaci (5 % z celkové lůžkové kapacity).

Nezřizuje se místnost pro zemřelé.

Minimální plocha na 1 lůžko v pokoji pacienta činí 4 m2. U lůžka se nevyžaduje komunikační zařízení pacient  - sestra.

- Personální zabezpečení:

Personální zabezpečení  je stanoveno na  60 lůžek:

- dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost  nebo lékař se specializovanou

- způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována 0,5 úvazku,

- dětská sestra 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD 6,0 úvazku, z toho 50 % dětská sestra, a

- ZPOD bez maturity  5,0  úvazku,

- Fyzioterapeut - dostupnost (fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání)

24 h denně je zajištěna dostupnost dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována (fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání).

4. Dlouhodobé zdravotní služby

Základní funkční prostory lůžkových oddělení jsou vybaveny tak, aby bylo umožněno užívání pacientům s omezenou schopností pohybu a orientace.

Lůžková oddělení jsou vybavena prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi.

Ve  zdravotnickém zařízení dlouhodobých zdravotních služeb musí být zajištěna dostupnost služby  sociální pracovnice.

- Technické a věcné vybavení:

- 	polohovací lůžka,

- 	antidekubitní podložky nebo matrace včetně aktivních,

- 	židle s područkami,

- - 	WC židle pojízdné a stabilní,

- - 	chodítka pojízdná nízká a vysoká,

- - 	mechanické pojízdné křeslo,

- - 	pojízdné lůžko do sprchy,

- - 	injekční dávkovače pro parenterální i enterální výživu,

- - 	zařízení pro oxygenoterapii.

Nevyžaduje se pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

Jedná–li se o paliativní zdravotní služby, jsou zajištěny podmínky pro přítomnost doprovázejících osob v pokoji pacientů, tj. křeslo nebo lůžko.

- Personální zabezpečení:

- internista, geriatr, praktický lékař, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní medicíně a léčbě bolesti nebo neurolog  0,3 úvazku,

- lékař s odbornou způsobilostí  0,3 úvazku,

- ZPBD sestra  pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 1,0 úvazku,

- ZPBD, ZPOD  6,0 úvazku,

- klinický psycholog 0,5 úvazku, a

- ZPOD bez maturity  8,0  úvazku.

4.1. Jsou-li služby poskytovány výhradně pacientům s psychiatrickým onemocněním, mění se personální zabezpečení v bodu a) takto:

a) psychiatr  0,3 úvazku.

- 4.2. Jsou-li služby poskytovány pacientům se specifickým plicním onemocněním, doplňuje se technické a věcné vybavení o:

- 	pokoj pro izolaci infekčních TBC nemocných s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem  nebo možností přirozeného větrání okny,

- 	oddělené sanitární zařízení pro nemocné s infekční TBC,

- 	spirometr,

- 	inhalátory,

- 	germicidní zářič,

- 	zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo se nepoužívá výhradně jednorázový materiál a pomůcky.

Personální zabezpečení se v bodu a)  mění takto:

a) pneumolog  0,3 úvazku.

4.3. Jsou-li služby poskytovány výhradně pacientům se závažným spinálním postižením (poraněním míchy), doplňuje se technické a věcné vybavení o:

- 	zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

- 	terapeutické přístroje pro  pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin,

- 	pomůcky pro elektroterapii,

- 	pomůcky pro laserovou terapii.

Zřizuje se tělocvična, která má minimální plochu  6m2 na pacienta.

Personální zabezpečení se v bodu a), e) a f)  mění takto:

a)   neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog 0,6 úvazku,

e)   ZPOD bez maturity  10,0  úvazku,

f)   fyzioterapeut  0,5 úvazku.

4.4. Jsou-li služby poskytovány výhradně pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce, je vybavení a personální zabezpečení následující:

DIP (dlouhodobá intenzívní péče)

A.  Technické a věcné vybavení:

-    	lůžka resuscitační,

-   defibrilátor,

-    EKG přístroj (doporučuji ponechat ve vybavení),

- centrála monitorovací,

- enterální pumpa,

- ventilátory  pro umělou plicní ventilaci 8 ks na 10 lůžek,

- transportní ventilátor,

u lůžka:

- monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- odsávačka, nevyžaduje se, je-li centrální rozvod vakua,

- zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový.

Oddělení je vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty.

Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

B.  Personální zabezpečení:

- anesteziolog nebo  intenzivista 0,1 úvazku na lůžko,

- lékař s odbornou způsobilostí 0,1 úvazku na lůžko, z toho 50 % s certifikátem,

c)  anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo neurolog - fyzická přítomnost do 10 minut,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči 1,0 úvazku,

- ZPBD 0,6 na lůžko, z toho 50 % se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní

péči,

- ZPOD (všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent) 0,7 na lůžko,

- ZPOD bez maturity  1,4 úvazku na lůžko,

- fyzioterapeut 0,1 úvazku na lůžko, a

- klinický psycholog 0,02 úvazku na lůžko.

DIOP ( dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče)

A.  Technické a věcné vybavení:

- monitor vitálních funkcí 1 ks na 3 lůžka (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- enterální pumpa 1ks na 3 lůžka,

- ventilátor pro umělou plicní ventilaci,

- defibrilátor,

- EKG přístroj,

- dávkovač stříkačkový,

- infuzní pumpa,

- enterální pumpa.

u lůžka:

-  	matrace aktivní,

-  	odsávačka, nevyžaduje se, je-li centrální rozvod vakua,

- zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

B.  Personální zabezpečení:

- anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo neurolog 0, 05 úvazku na lůžko,

- anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo neurolog – fyzická přítomnost do 10 minut,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči nebo ošetřovatelskou péči  pro dospělé 1,0 úvazku,

- ZPBD 0,5 úvazku na lůžko,

- ZPOD bez maturity  0,5 úvazku na lůžko, a

- fyzioterapeut 0,1 úvazku na lůžko.

5. Dětské domovy pro děti do 3 let věku

- Technické a věcné vybavení:

- 	vyhřívané lůžko, pokud se služba poskytuje kojencům,

-	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	germicidní zářič,

-	infračervený zářič pro tepelnou terapii (solux),

- 	čistička vzduchu,

-	inhalátor,

- 	chladnička s mrazákem.

- Zřizuje se:

- 	pracoviště klinického psychologa,

- 		prostor pro návštěvy s herním prostorem pro dítě,

- - 	pokoj pro izolaci pacientů,

- - 	pokoj pro společný pobyt matky s dítětem,

- 		mléčná kuchyně s hygienickým filtrem,

- 		kuchyně pro přípravu batolecí stravy, pokud je služba poskytována dětem do 2 let.

Nezřizuje se  místnost pro zemřelé.

B.  Personální zabezpečení:

Personální zabezpečení  stanoveno na 100 lůžek:

- dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost  2,0 úvazku,

- dětská sestra  25, 0 úvazku),

- ZPBD, ZPOD   8,0 úvazku,

- ZPOD bez maturity 3,0  úvazku,

- klinický psycholog  2,0 úvazku,

- klinický  logoped  1,0 úvazku, a

- ošetřovatel, zdravotnický asistent  nebo JOP  20,0 úvazku.

Použité zkratky :

ZPBD s příslušnou specializací - zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu  s příslušnou specializovanou způsobilostí

ZPBD - zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu  bez specializované způsobilosti

ZPOD - zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem s maturitou

ZPOD bez maturity - zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem bez maturity

EKG – elektrokardiogram

RESP  - projevy dechové činnosti,

NIBP - neinvazivní měření krevního  tlaku

IBP – invazivní měření krevního tlaku

ICP – invazivní měření intrakraniálního tlaku

PACS – pacientský archivační a komunikační systém (obrazových dat)

SpO 2  - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie

CPAP – (Continuous Positive Airway Pressure) – kontinuální přetlak ve vzduchové cestě

Temp – měření teploty

) Zákon č.   /2008 Sb., o zdravotnické záchranné službě

)  Nařízení vlády č. 361/2002007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

)   § …     Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

) Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

)  § 5 odstavec 1, písm a) nebo písm c) zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních)

) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

)  Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

)  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

)  Vyhl.č. 84/2008 Sb.,  o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

 ) Pokud jsou hospitalizovány děti do 3 let věku a oddělení jsou umístěna ve více budovách či podlažích, musí být  zajištěna nepřetržitá přítomnost dětské sestry na každém podlaží.