Příloha č. 7 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  dopravních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení dopravních zdravotních služeb

I.

Společná ustanovení

1. 	Zdravotnické zařízení dopravních zdravotních služeb může být budováno jako stavebně samostatné zařízení nebo může být součástí objektů jiných zdravotnických zařízení.

2. 	Základní funkční prostory zdravotnických zařízení pro poskytování dopravních zdravotních služeb jsou  zastřešená stanoviště mobilních dopravních prostředků a pracoviště  pro komunikaci s operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími  poskytovateli zdravotních služeb  a vlastními dopravními prostředky;  dále manipulační místnost k zajišťování převozu lidských pozůstatků k pitvě, pokud je zajišťován  převoz zemřelých.)

a) 	Zastřešené pracoviště mobilních dopravních prostředků:

- je vybaveno přenosným tlakovým agregátem s příslušenstvím k očistě dopravních prostředků, k očistě a dezinfekci interiérů dopravních prostředků včetně vybavení a vybraných osobních ochranných pomůcek,

- musí být řádně odvětráváno od zplodin ze spalovacích motorů,

- je  technicky vybaveno k předehřívání chladících systémů motorů, zejména dieselových,

- je vybaveno náhradním zdrojem elektrické energie.

b) 	Pracoviště  pro komunikaci s operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími  poskytovateli zdravotních služeb  a vlastními dopravními prostředky je vybaveno:

- telefonní linka,

- radiové spojení s  dopravními prostředky poskytovatele,

- nahrávací zařízení rádiových a telefonních relací s časovým údajem včetně archivace takových nahrávek po dobu alespoň 12 měsíců,

- náhradní zdroj elektrické energie.

Vedlejší prostory jsou denní místnost pro zaměstnance, sanitární zařízení pro zaměstnance),  skladovací prostory.

a) 	Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků, lze je nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálů musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých materiálů znečištěnými materiály.

Zřizují se skladovací prostory pro technické vybavení na běžnou údržbu dopravních prostředků a běžných prostředků určených pro jejich provoz.

3. 	Základní vybavení zdravotnického zařízení dopravních zdravotních služeb je:

- umyvadlo,

- dřez na mytí pomůcek a vylévání biologických materiálů v případě manipulace s biologickým materiálem nebo je-li prováděno mytí a čištění pomůcek,

- nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- skříň na nástroje a pomůcky,

- skříň na léčivé přípravky,

- uzamykatelná skříň na léčivé přípravky nebo nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu v případě, že se skladují omamné a psychotropní látky nebo přípravky je obsahující),

- skříň na nástroje a pomůcky,

- chladnička na léčiva vybavená teploměrem, pokud se uchovává biologický materiál, léky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou,

- sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové  použití,

- počítač a tiskárna,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- pomůcky a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení; prostředky k zajištění žilního vstupu)

4. 	Personální zabezpečení dopravních zdravotních služeb se vyjadřuje v podobě počtu fyzických osob v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

II.

Zvláštní požadavky

1.	přeprava pacientů sanitními vozidly (typ A2 – ČSN EN 1789:2007)

A. 	Technické a věcné vybavení:

Sanitní vozidlo -  vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu) a  podmínky  ČSN EN 1789:2007.

Další věcné vybavení sanitních vozů typu A2 :

- zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení),

- přenosný reflektor pro vyhledávání osob v terénu,

- nádoba na zdravotnický odpad,

- ruční dýchací přístroj (samorozpínací vaky pro dospělé a různé věkové kategorie dětí včetně masky),

- přikrývka s povlečením jednorázovým,

- pomůcky pro účinné stavění krvácení,

- souprava pro ošetření popálenin,

- nástroje a pomůcky pro vedení porodu v terénu.

B. Personální zabezpečení:

- ZPBD - zdravotnický záchranář  nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí

sestra pro intenzivní péči, a

- ZPOD - řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, nebo řidič dopravy nemocných a raněných.

2.	přeprava pacientů sanitními vozidly (typ B a C – ČSN EN 1789:2007)

A. 	Technické a věcné vybavení:

Stejné jako vybavení sanitních vozidel pozemních výjezdových skupin typu B pro rychlou zdravotnickou pomoc  (příloha č. 8, II, 3.2.A)  a typu C  pro rychlou lékařskou pomoc (příloha č. 8., II,3.1.A.1).

B.1. Personální zabezpečení vozidla typu B:

Stejné jako personální zabezpečení  rychlé zdravotnické pomoci, vozidla typu B (příloha č. 8., II, 3.2. B.).

B.2. Personální zabezpečení vozidla typu C:

Stejné jako personální zabezpečení rychlé lékařské pomoci, vozidla typu C  (příloha č. 8.,II.,3.1.B.1.).

3.  přeprava osob sanitními vozidly (typ A1 – ČSN EN 1789:2007)

A. Technické a věcné vybavení:

Sanitní vozidlo - vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu4) a  podmínky ČSN EN 1789:2007, které je vhodné pro přepravu jednoho nebo více pacientů na nosítkách a křeslech.

- Věcné vybavení sanitních vozů typu A1 je v souladu s tabulkami 9, 10, 12, 13 a 18 ČSN EN 1789:2007 a dále:

- zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení5),

- jednorázové rukavice,

- jednorázové ručníky,

- souprava pro poskytnutí první pomoci - autolékárnička,

- lůžková výbava pro jedno lůžko včetně povlečení a netkané pokrývky na nosítka,

- emitní miska,

- sáček na zvratky,

- odpadkový koš.

B. Personální zabezpečení:

- řidič dopravy nemocných a raněných způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem.

4.  přeprava nedonošených novorozenců (typ C – ČSN EN 1789:2007)

A. Technické a věcné vybavení:

Sanitní vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu4) a  podmínky ČSN EN 1789:2007 a EN 13976-1,2:2003. Základní věcné vybavení sanitních vozů je stejné jako vybavení sanitního vozidla, dle bodu II.1.A. této přílohy a dále:

- transportní inkubátor s vybavením pro pokračující neodkladnou péči o novorozence během transportu splňující podmínky podle EN 60601-2-20:1996.

B. Personální zabezpečení:

- dětský lékař,

- ZPBD se specializovanou způsobilostí dětská sestra, se specializovanou způsobilostí v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči (popřípadě intenzivní péči v neonatologii) nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii, a

- řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo řidič dopravy nemocných a raněných.

5. přeprava odborníků, léků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků a krevních derivátů a biologických materiálů v rámci neodkladných služeb sanitním vozidlem

A. 	Technické a věcné vybavení:

Základní věcné vybavení sanitních vozů je stejné jako vybavení sanitního vozidla, dle bodu II.1.A. této přílohy  a dále:

  - vhodný typ přepravního boxu určený k transportu a krátkodobému skladování léků nebo transfuzních přípravků a krevních derivátů nebo biologického materiálu s čidlem na měření teploty.

B. 	Personální zabezpečení:

      - řidič dopravy nemocných a raněných.

)  § 8 odst.4  zákona č. 256/2001 Sb., o  pohřebnictví a o změně některých zákonů

)  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

- )  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

) §41, odst.2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích