Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/…Sb

Obecné požadavky na věcné a  technické  vybavení zdravotnických zařízení

- Zdravotnické zařízení musí, z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání, umožňovat funkční a bezpečný provoz.

- Zdravotnická zařízení

  - tvoří provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,

  - jsou umístěna v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,

  - mají zajištěnu dodávku pitné vody a odvod odpadních vod,

  - jsou vybavena systémem vytápění a větrání,

  - jsou vybavena připojením k veřejné telefonní síti.

3. Prostory vyhrazené pro manipulaci s biologickým materiálem,  provádění operačních výkonů, endoskopických výkonů s  porušením integrity tělesného povrchu (např. medianoskopie, arthroskopie, laparoskopie) nebo kde hrozí zvýšené riziko infekce (např. bronchoskopie), mají omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180 cm; povrch nábytku a podlahy jsou snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné.

4. 	Zdravotnická zařízení  musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících  užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

5.	Pracoviště, kde jsou používány přístroje - zdroje ionizujícího záření - jsou vybavena tak, aby byl jejich provoz v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), vyhl. č.   84/2008 Sb.,  o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky a doporučeními   výrobců pro instalaci a provoz používaných přístrojů.

6.	Pracoviště, kde se nakládá s radiofarmaky, jsou vybavena tak, aby provoz a zacházení  s radiofarmaky byly v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), vyhl. č.   84/2008 Sb.,  o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.