Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na věcné a  technické vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče

1. Základní funkční prostory pro poskytování jednodenní zdravotní péče jsou místnost pro provádění zdravotních  výkonů s minimální plochu 13 m2, nebo zákrokový sál nebo operační sál, přípravna pro zdravotnické výkony, sanitární zařízení pro pacienty,  případně  místnost pro pozákrokové sledování pacientů,  vyšetřovna nebo ordinace a čekárna. Přípravna pro zdravotnické výkony se zřizuje vždy v případě, že není zřízena místnost pro pozákrokové sledování pacientů.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance) a skladové prostory, případně denní místnost pro zaměstnance.

- 2. Vybavení:

- křeslo, lehátko nebo lůžko nebo přebalovací stůl, pokud jde o zdravotnické zařízení, kde je poskytována zdravotní péče kojencům,

- dřez na mytí pomůcek a vylévání biologických materiálů v případě manipulace s biologickým materiálem nebo je-li prováděno mytí a čištění pomůcek,

- prostor pro svlékání pacientů a odkládání oděvů,

- nábytek pro práci lékařů a dalších zdravotnických pracovníků,

- skříň na léčivé přípravky,

- nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu v případě, že se skladují omamné a psychotropní   látky, nebo přípravky je obsahující),

- skříň na nástroje a pomůcky,

- kartotéční  skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické formě,

- chladnička na léčiva vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, popřípadě chladnička vybavená teploměrem na biologický materiál,

- tonometr,

- fonendoskop,

- teploměr lékařský,

- osobní váha,

- výškoměr,

- pomůcky a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení, prostředky k zajištění žilního vstupu).

- sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové  použití,

- počítač  s tiskárnou, pokud není elektronické zpracování dat zabezpečeno jiným způsobem,

- lokální svítidlo,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- defibrilátor v případě, že se provádějí výkony v celkové nebo epidurální.anestezii,

- EKG monitor v případě, že se provádějí výkony v v celkové nebo epidurální anestezii.

Další  vybavení závisí na druhu a rozsahu prováděných výkonů.

3. místnost  pro pozákrokové sledování pacientů má plochu minimálně 8 m2 a je   vybavena lůžkem,  nebo 6 m2   a je   vybavena  křeslem.

4. Požadavky na věcné a technické vybavení operačního sálu  jsou  uvedeny v příloze č. 4, I.5 (společná ustanovení – operační sál) této vyhlášky.

5. Požadavky na věcné a technické vybavení zákrokového sálu  jsou uvedeny v příloze č. 2, I.A.3 (společná ustanovení - zákrokový sál) této vyhlášky.

6. Pokud je péče poskytována dětem, musí být vybavení   přizpůsobeno těmto pacientům.

)  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů