Příloha č. 6 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení  dopravních zdravotních služeb

I.

Společná ustanovení

1. 	Zdravotnické zařízení dopravních zdravotních služeb může být budováno jako stavebně samostatné zařízení nebo může být součástí objektů jiných zdravotnických zařízení.

2. 	Základní funkční prostory zdravotnických zařízení pro poskytování dopravních zdravotních služeb jsou  stanoviště mobilních dopravních prostředků a pracoviště  pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem zdravotnické záchranné služby, s dalšími  zdravotnickými zařízeními  a vlastními dopravními prostředky, dále manipulační místnost k zajišťování převozu lidských pozůstatků k pitvě, pokud je zajišťován  převoz zemřelých.)

a) 	Pracoviště mobilních dopravních prostředků:

- je vybaveno k očistě a dezinfekci interiérů dopravních prostředků včetně vybavení a vybraných osobních ochranných pomůcek,

- musí být řádně odvětráváno od zplodin ze spalovacích motorů.

b) 	Pracoviště  pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem zdravotnické záchranné služby, s dalšími  zdravotnickými zařízeními  a vlastními dopravními prostředky je vybaveno:

- telefonní linka,

- radiostanice  pro radiové spojení s dopravními prostředky zdravotnického zařízení, podmínky ČSN EN 1789:2007,

- nahrávací zařízení rádiových a telefonních relací s časovým údajem včetně archivace takových nahrávek po dobu alespoň 12 měsíců,

- je vybaveno náhradním zdrojem elektrické energie.

3.	Vedlejší prostory jsou denní místnost pro zaměstnance, sanitární zařízení pro zaměstnance),  skladovací prostory.

a) 	Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků, lze je nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálů musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých materiálů znečištěnými materiály.

Zřizují se skladovací prostory pro technické vybavení na běžnou údržbu dopravních prostředků a běžných prostředků určených pro jejich provoz.

4. 	Základní vybavení zdravotnického zařízení dopravních zdravotních služeb je:

- umyvadlo,

- dřez na mytí pomůcek a vylévání biologických materiálů v případě manipulace s biologickým materiálem nebo je-li prováděno mytí a čištění pomůcek,

- nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- skříň na nástroje a pomůcky,

- skříň na léčivé přípravky,

- skříň na nástroje a pomůcky,

- chladnička na léčiva vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou,

- sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové  použití,

- počítač s přístupem na internet a tiskárna,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- pomůcky  pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení).

II.

Zvláštní požadavky

1.	přeprava pacientů sanitními vozidly (typ A1 nebo A2 – ČSN EN 1789:2007)

Sanitní vozidlo -  vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu) a  podmínky  ČSN EN 1789:2007.

Další věcné vybavení sanitních vozů typu A1 a A2 :

- zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení),

- přenosný reflektor pro vyhledávání osob v terénu,

- nádoba na zdravotnický odpad,

- ruční dýchací přístroj (samorozpínací vaky pro dospělé a různé věkové kategorie dětí včetně masky),

- přikrývka s povlečením jednorázovým,

- pomůcky pro účinné stavění krvácení,

- souprava pro ošetření popálenin,

- jednorázové rukavice,

- jednorázové ručníky,

- souprava pro poskytnutí první pomoci - autolékárnička,

- emitní miska nebo sáček na zvratky.

2. přeprava odborníků, léků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků a krevních derivátů a biologických materiálů v rámci neodkladných služeb sanitním vozidlem

Základní věcné vybavení sanitních vozů je stejné jako vybavení sanitního vozidla, dle části II, bodu 1  této přílohy  a dále:

  - vhodný typ přepravního boxu určený k transportu a krátkodobému skladování léků nebo transfuzních přípravků a krevních derivátů nebo biologického materiálu s čidlem na měření teploty.

)  § 8 odst.4  zákona č. 256/2001 Sb., o  pohřebnictví a o změně některých zákonů

)  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- )  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

) § 41, odst.2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích